## Электро
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
1 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-118 - ТП-298 г. Тамбов ул. Гагарина | Отказ | 02.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.09.2022 г. 08.09.2022 г. | сентябрь | в работе | котельная-1, ж/д-1, ч/c, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0142 - ТП-0218 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 11.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 4 | 11.09.2022 г. 12.09.2022 г. | сентябрь | в работе | котельная-3, д/с-1, жителей-600 | КЛ сторонней организации
3 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС"Пигмент" ф.77 - ТП-0160 г. Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 11.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.09.2022 г. 12.09.2022 г. | сентябрь | в работе | мед. учр-ние -3, теплопункт-2 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0160 - ТП-0230 г. Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 11.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 4 | 11.09.2022 г. 11.09.2022 г. | сентябрь | в работе | учр-ние-1, МЧС-1 | КЛ сторонней организации
5 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-160 - ТП-161 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 11.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.09.2022 г. 19.09.2022 г. | сентябрь | в работе | школа-2, ж/д-12, ч/с, население - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-1-ф.33-РП-4 яч.10 нит."Б" г. Тамбов ул. Набережная, угол Лермонтовской | Отказ | 13.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.09.2022 г. 13.09.2022 г. | сентябрь | в работе | котельная-2, ж/д-31, школа-2, мед.уч-2, д/с-1, ч/с жителей-80 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-1-ф.20-РП-14 яч.6-8 нит."Б" г. Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 13.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.09.2022 г. 13.09.2022 г. | сентябрь | в работе | котельная-2, ж/д-21, ч/с жителей-350 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-10 яч.15-ТП-0340 г. Тамбов ул. Пионерская, 9 | Отказ | 14.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 4 | 14.09.2022 г. 14.09.2022 г. | сентябрь | в работе | мед. учр-1 | КЛ сторонней организации
9 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0498 - ТП-508 г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 17.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.09.2022 г. 21.09.2022 г. | сентябрь | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-478 - ПС8ф.29 г. Тамбов ул. Магистральная | Отказ | 18.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.09.2022 г. 21.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ж/д-3, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-90 - ТП-375 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 23.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.09.2022 г. 27.09.2022 г. | сентябрь | в работе | АТС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.23 - РП-11 яч.9 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 23.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.09.2022 г. 27.09.2022 г. | сентябрь | в работе | КНС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
13 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-245 - ТП-261 нит. А г. Тамбов ул. Энгельса | Отказ | 26.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 2 | 26.09.2022 г. 26.09.2022 г. | сентябрь | в работе | насосная-3, больница-1, д/с-1, котельная-2, поликлиника УВД-2, школа-2, прокуратура-1, ж/д-20, жителей-1800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
14 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.24 - ТП-334 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 26.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.09.2022 г. 29.09.2022 г. | сентябрь | в работе | КНС-1, ч/с, жителей-30 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
15 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-020 - ТП-020"А" г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 29.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 4 | 29.09.2022 г. 30.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
16 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-159 руб.14 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Гастелло, 107, 109 | Отказ | 15.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.09.2022 г. 15.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ж/д-2, жителей-70 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
17 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-477 руб. 3 - ВРУ ж/д ул. Северо-Западная, 4 | Отказ | 21.09.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.09.2022 г. 21.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
18 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-339 руб. №8 г. Тамбов ул. Уральская, 122 | Отказ | 13.09.2022 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 13.09.2022 г. 13.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей-360 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
19 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-327 г. Тамбов Почтовый пр. | Отказ | 29.09.2022 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 29.09.2022 г. 29.09.2022 г. | сентябрь | в работе | Котельная-1, ж/д-6 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
20 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0143 г. Тамбов уг. Мичуринской и Магистральной | Отказ | 29.09.2022 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 29.09.2022 г. 30.09.2022 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей-200 | ТП сторонней организации
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.
Сентябрь - 2022 г.
| 2022-09-01 | ТП-460; РП-26
| 2022-09-02 | ТП-252; 70; 71; 193; 458
| 2022-09-05 | ТП-411; 423; 196
| 2022-09-06 | ТП-287; 445; 487;
| 2022-09-07 | ТП-229; 356; 217
| 2022-09-08 | ТП-0268
| 2022-09-09 | -"-
| 2022-09-12 | -"-
| 2022-09-13 | ТП-236; 333; 339
| 2022-09-14 | ТП-195; 222
| 2022-09-15 | ТП-429; 377; 388
| 2022-09-16 | ТП-0378
| 2022-09-19 | -"-
| 2022-09-20 | ТП-218; 0418
| 2022-09-21 | ТП-244; 297
| 2022-09-22 | ТП-359; 344; РП-12 яч.6; РП-23 яч.12
| 2022-09-23 | ТП-448; 21
| 2022-09-26 | ТП-13; 52; 299
| 2022-09-27 | ТП-440; 19
| 2022-09-28 | ТП-478
| 2022-09-29 | ТП-332; 437
| 2022-09-30 | ТП-325; 411