## Электро
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
1 | Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РЛНД №15 А г. Тамбов ВЗУ №7 | Отказ | 09.05.2022 г. | Повреждение ВЛ | 3 | 09.05.2022 г. 09.05.2022 г. | май | в работе | скважина-5 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-089 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов ул. Ипподромная | Отказ | 10.05.2022 г. | Повреждение ВЛ | 3 | 10.05.2022 г. 10.05.2022 г. | май | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС8ф.31 - РП-02 яч.6 г. Тамбов м-он "Радужный" | Отказ | 03.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.05.2022 г. 04.05.2022 г. | май | в работе | ЦТП-1, ч/с, жителей-400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-12 яч.3 - ТП-270 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 05.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.05.2022 г. 19.05.2022 г. | май | в работе | д/с-1, теплопункт - 1, ж/д-3, жителей-250 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-143 - ТП-139 г. Тамбов ул. К. Маркса | Отказ | 05.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.05.2022 г. 11.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-3, ч/с, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5ф.21 - ТП-0231 г. Тамбов ул. Набережная | Отказ | 06.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.05.2022 г. 08.05.2022 г. | май | в работе | котельная-2, д/с-2, школа-1, мед. учр.-2, админ. - 1, ж/д-13, ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-10 яч.15 - ТП-0340 г. Тамбов ул. Пионерская | Отказ | 06.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 4 | 06.05.2022 г. 06.05.2022 г. | май | в работе | мед. учр.-1 | КЛ сторонней организации
8 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС"Пигмент" ф.91 - РП-17 яч.7 нитка "А" г. Тамбов ул. Московская | Отказ | 11.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2022 г. 12.05.2022 г. | май | в работе | котельная-1, очистные сооружения-1, мед. учр-ние -1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-17яч.19-ТП-474 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 11.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2022 г. 18.05.2022 г. | май | в работе | мед. учр.-ние -1, ж/д-2, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-3яч.9-ТП-410 г. Тамбов ул. Заводская | Отказ | 11.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2022 г. 17.05.2022 г. | май | в работе | д/с-1, скважина-1, ж/д-2, жителей-230 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-245-ТП-261 нитка"А" г. Тамбов ул. Энгельса | Отказ | 11.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2022 г. 20.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-13, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-19 яч.7 - ТП-494 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 12.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2022 г. 21.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей-80 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
13 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС "Октябрь"ф.5- ТП-445 г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 12.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2022 г. 13.05.2022 г. | май | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
14 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.17 - ТП-84 г. Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 13.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.05.2022 г. 15.05.2022 г. | май | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
15 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-66 - ТП-19 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 15.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.05.2022 г. 15.05.2022 г. | май | в работе | магазин | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
16 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0203 - ВЛ-6 кВ г. Тамбов ВЗУ №6 | Отказ | 15.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.05.2022 г. 15.05.2022 г. | май | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
17 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-14 яч.15 - ТП-21 г. Тамбов ул. К. Маркса | Отказ | 21.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2022 г. 21.05.2022 г. | май | в работе | котельная-1, обл. суд-1, гор. адм-1, ж/д-2, жителей-150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
18 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.44 - ТП-246 г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 21.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2022 г. 21.05.2022 г. | май | в работе | ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
19 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-542 - ТП-0411 г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 21.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2022 г. 22.05.2022 г. | май | в работе | учр-ние - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
20 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-445 - ВЛ 6 кВ | Отказ | 21.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2022 г. 21.05.2022 г. | май | в работе | ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
21 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.15 - ТП-011 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 23.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.05.2022 г. 23.05.2022 г. | май | в работе | ЦТК -1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
22 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-19 яч.7 - ТП-494 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 25.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.05.2022 г. 26.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
23 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-255 - ТП-85 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 26.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.05.2022 г. 31.05.2022 г. | май | в работе | ч/с | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
24 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-20 руб.4 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Талалихина, пр. Авиаторов, Воронежский | Отказ | 07.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.05.2022 г. 07.05.2022 г. | май | в работе | ч/с, жителей-60 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
25 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-65 руб.4 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Мичуринская, 87 | Отказ | 13.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.05.2022 г. 14.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
26 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-170 руб.6 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Рязанская, 4 | Отказ | 13.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.05.2022 г. 14.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
27 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-148,руб. на стене - ВРУ Ж/Д г.Тамбов ул. Б.Энтузиастов,28А | Отказ | 21.05.2022 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2022 г. 21.05.2022 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей-150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
28 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-354 г. Тамбов ВЗУ №7 | Отказ | 11.05.2022 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 11.05.2022 г. 11.05.2022 г. | май | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.
Май - 2022 г.
| 2022-05-04 | ТП-0488
| 2022-05-05 | ТП-246; 58
| 2022-05-06 | ТП-0503
| 2022-05-11 | ТП-136; 235; 0378
| 2022-05-12 | ТП-401; 402; 354
| 2022-05-13 | ТП-315; 239
| 2022-05-16 | ТП-380; 305
| 2022-05-17 | ТП-294; 0351
| 2022-05-18 | ТП-457; 459
| 2022-05-19 | ТП-282
| 2022-05-20 | ТП-116; 130
| 2022-05-23 | ТП-412; РП-21 яч.11-18 МВ и привод
| 2022-05-24 | ТП-0113; 165
| 2022-05-25 | ТП-129; 404; 330
| 2022-05-26 | ЕГЭ
| 2022-05-27 | ТП-290; 283
| 2022-05-30 | ЕГЭ
| 2022-05-31 | РП-21 нечетная сторона; ТП-34