## Электро
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
1 | Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ВЛ 6 кВ от ТП-0203 в сторону РП-18 яч.13 г. Тамбов МУ «Водоканал» 6 ВЗУ | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 20.11.2021 г. 20.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-483 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов ул. Селезневская | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 20.11.2021 г. 20.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-1, ч/с, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ВЛ 6 кВ от РЛНД№8 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 30.11.2021 г. 01.12.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5ф.32 - РП-10 яч.6 г. Тамбов, ул. Астраханская | Отказ | 01.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.11.2021 г. 02.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-2, школа-1, ч/с, ж/д-18, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-325 - ТП-389 г. Тамбов, ул. Островитянова | Отказ | 04.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2021 г. 11.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-13 яч.7 - ТП-292 г. Тамбов, ул. Л. Чайкиной | Отказ | 04.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2021 г. 05.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч.7 г. Тамбов, ул. Маяковского | Отказ | 07.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.11.2021 г. 10.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-3, ж/д-11, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7яч.17 - ТП-0352 г. Тамбов, ул. Шлихтера | Отказ | 07.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.11.2021 г. 26.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-3, ж/д-11, ч/с, жителей-600 | КЛ сторонней организации
9 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС "Октябрь" ф.39 - ТП-487 г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 11.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.11.2021 г. 12.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-249 - ТП-76 г. Тамбов, ул. 60 лет Октября | Отказ | 14.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, д/с-3, мед. учр-ние-3; котельная-3, школа-1, ж/д-23, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.44 - ТП-246 г. Тамбов, ул. Затонная | Отказ | 15.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ч/с, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-136 - ТП-389 г. Тамбов, ул. Островитянова, 1 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-1, ЦТП-1, котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
13 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-508 - ТП-340 г. Тамбов, ул. Рассказовское шоссе | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 19.11.2021 г. | ноябрь | в работе | адм.-1, мед. учр-ние-1; котельная-1, школа-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
14 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-47 - ТП-192 г. Тамбов, ул. Советская,114 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | адм.-1, мед. учр-ние-1; котельная-1, школа-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
15 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-15 яч.13 - ТП-12 г. Тамбов, ул. Базарная, 103 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, адм.-1; котельная-3, школа-2, ж/д-20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
16 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-394 - РП-5 яч.4 г. Тамбов ул. Гастелло, 11 | Отказ | 19.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж\д-5, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
17 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.05 - ТП-325 г. Тамбов при 4-ом ВЗУ | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.11.2021 г. 25.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, котельная-2, ж\д-4, ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
18 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-303-ТП-216 г. Тамбов ул. Энгельса, 37 А | Отказ | 22.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.11.2021 г. 22.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-3, котельная-1, школа-1, д/с-2, адм. зд.-1, ж\д-15, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
19 | Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-96-ТП-230 г. Тамбов ул. Советская, 1 | Отказ | 22.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед.уч.-3, котельная-1, шк.-1, д/с-2, адм.-1, ж\д-15, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
20 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-62 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Фабичная, 17 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
21 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-215 руб. 4 - ВРУ ж/д ул. 1-я Полковая, 6 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
22 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-377 руб.2 - ж/д ул. Володарского, 8 г. Тамбов ул. Рабочая, 4а | Отказ | 23.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
23 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-435 руб.5 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов Тулиновский пр. 18-28 | Отказ | 24.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.11.2021 г. 29.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей-60 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
24 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-418 руб.4 -ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Весенняя, 20 | Отказ | 24.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ж/д-1, жителей-150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
25 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-30 руб.4 -ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Октябрьская, 63 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-1, жителей-10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
26 | Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6ф.17 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, ж/д-3, жителей-400 | ПС сторонней организации
27 | Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6ф.19 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-10, жителей-600 | ПС сторонней организации
28 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-448 г. Тамбов, ул. К. Маркса, 165 | Отказ | 17.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 17.11.2021 г. 18.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
29 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-292 г. Тамбов, ул. Л. Чайкиной | Отказ | 17.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 17.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-1, ЦТП-1, котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
30 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0122 г. Тамбов ГСК «Прожектор» р-н Зеленхоза | Отказ | 23.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 23.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
31 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-359 г. Тамбов ул. Мичуринская, 136 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
32 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-374 г. Тамбов ул. Мичуринская, 110 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
33 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-349 г. Тамбов ул. Мичуринская , 112 Б | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
34 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0203 г. Тамбов МУ «Водоканал» | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | ТП сторонней организации
35 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0203 г. Тамбов МУ «Водоканал» | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 30.11.2021 г. 01.12.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | ТП сторонней организации
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.
Ноябрь - 2021 г.
| 2021-11-01 | ТП-402; 281
| 2021-11-02 | ТП-0351 ремонт ВВ
| 2021-11-03 | -"-
| 2021-11-08 | ТП-301; 90
| 2021-11-09 | ТП-350; 300; 206
| 2021-11-10 | ТП-347; 259; 131; 418; 468
| 2021-11-11 | КРУН - 2
| 2021-11-12 | -"-
| 2021-11-15 | ТП-295; 249
| 2021-11-16 | ТП-266; 0419
| 2021-11-17 | ТП-488; 172; 448
| 2021-11-18 | ТП-448; 38; 166
| 2021-11-19 | ТП-526; 495; 150
| 2021-11-22 | ТП-238; 464; 230
| 2021-11-23 | ТП-287; 410
| 2021-11-24 | ТП-0122; 121; 67
| 2021-11-25 | ТП-411; 426
| 2021-11-26 | РП-24
| 2021-11-29 | ТП-500; 527; 434
| 2021-11-30 | ТП-349; 197