## Электро
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
1 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-181 - ТП-73 г. Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 01.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 01.10.2021 г. 01.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-1, котельная-1 МВД-1, д/с-1, шк.-2, адм.-1 ж/д-20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-141 - вывод на ВЛ 6 кВ г. Тамбов, ул. Гастелло | Отказ | 03.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.10.2021 г. 03.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-10, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-147 - ТП-197 г. Тамбов ул. Подвойского | Отказ | 02.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ж/д-10, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0442 - ТП-041 г. Тамбов ул. К. Маркса | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, АТС-1, д/с-2, школа-1, мед. учр.-1, ж/д-2-, жителей - 2000 | КЛ сторонней организации
5 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-206 - ТП-243 г. Тамбов ул. Пензенская | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, АТС-1, д/с-2, школа-1, мед. учр.-1, ж/д-2-, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-229 - ТП-416 г. Тамбов ул. Куйбышева | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.10.2021 г. 07.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-1, мед. учр.-1, ж/д-25, жителей-2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-525-ТП-524 нит.А г. Тамбов, ул. Кроштадская | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | МФЦ-1, ж/д-10, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.9-ТП-358 нит.А г. Тамбов, ул. Тулиновска,5 | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | Котельная-1, мед.уч.-1, ж/д-3, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.9-ТП-358 нит.Б г. Тамбов, ул. Тулиновска,5 | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | Котельная-1, мед.уч.-1, ж/д-3, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.6-ТП-444 г. Тамбов, ул. Рылеева,71 "Д" | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 07.10.2021 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-2, КНС-1, ЦТП-5, ж/д-35, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-375 - ТП-90 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 08.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 08.10.2021 г. 08.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-3, д/с-3, ВЗУ-1, АТС-1, ч/с, ж/д-40, жителей-2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.39 нит. Б - РП-9 яч.15 г. Тамбов, ул. Володарского | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.10.2021 г. 14.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-7, теплопункт -1, ЦТП-1, жителей-1000, школа-1, ГТРК-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
13 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.60 - ТП-0478 г. Тамбов, ул. Советская | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 09.10.2021 г. 13.10.2021 г. | октябрь | в работе | ТЦ "Студенец" | КЛ сторонней организации
14 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.59 - РП-3 яч.7 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.10.2021 г. 09.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с-1, скважины-2, ч/с, жителей-500, ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
15 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-389 - ТП-325 г. Тамбов, ул. Островитянова-1 | Отказ | 12.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.10.2021 г. 19.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
16 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-218-ТП-448 г. Тамбов, ул. Державинская, 5 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, админ.-1, ж/д-7, школа-2, жителей-600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
17 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-274-ТП-245 нит. А г. Тамбов, ул. Энгельса, 3 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 28.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. уч.-1, ж/д-7, школа-1, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
18 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.14-ТП-023 г. Тамбов, ул. Железнодорожная | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 15.10.2021 г. 15.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, д/с.-2, КНС-1, ж/д-8, школа-1, мед. учр.-ние-1 , жителей-1000 | КЛ сторонней организации
19 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0437-ТП-0276 г. Тамбов, ул. Набережная-34 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 18.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-10, ЦТП-5, жителей-700 | КЛ сторонней организации
20 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.7-ТП-485 г. Тамбов, ул. Кронштадтская/ Железнодорожная | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.10.2021 г. 15.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
21 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0136-ТП-342 г. Тамбов, ул. Мичуринская - 112 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.10.2021 г. 19.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед.-1, д.с.-1, ж/д-12, ЦТП-3, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
22 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-51-ТП-268 г. Тамбов, ул. 8 Марта, 33 | Отказ | 19.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 19.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | АТС-1, ВЗУ-1, д.с.-3, ЦТП-4, ж.д.-30, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
23 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-268-ТП-278 нит.Б г. Тамбов, ул. Рылеев, 49 | Отказ | 19.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 19.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-1, ЦТП-1, ж/д.-9, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
24 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС8ф.26 - РП-23 яч.8 г. Тамбов, ул. Магистральная, 17А | Отказ | 20.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.10.2021 г. 21.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-2, ЦТП-4, школа-1, МВД-1, ж.д.-7, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
25 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-4 ф.9 - РП-7 яч.7 г. Тамбов, ул. Маяковского | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.10.2021 г. 27.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-3, д/с.-3, ж.д.-28, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
26 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-8 яч.6 - РП-18 яч.14 г. Тамбов, ул. Советская, 202 | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.10.2021 г. 22.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, д/с.-1, ж.д.-17, ч/с, жителей-250 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
27 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5 ф.12 - РП-10 яч.17 г. Тамбов, ул. Пионерская, 22 | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.10.2021 г. 25.10.2021 г. | октябрь | в работе | МВД-3, котельная-2, школа-1, мед. учр. - 1, КНС-1, ч/с, ж/д.- 15, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
28 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7яч.11 - ТП-92 г. Тамбов, ул. Мичуринская | Отказ | 27.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.10.2021 г. 29.10.2021 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1, теплопункт-1, ж/д.- 9, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
29 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.18 -ТП-228 г. Тамбов, бул. Энтузиастов | Отказ | 27.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.10.2021 г. 27.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-4, мед. учр-ние -1, АТС-1, школа-1, ж/д.-50, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
30 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.43 - РП-12 яч.5 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 28.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.10.2021 г. 30.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. учр-ние-2, ж/д.- 10, школа-1, д/с-1, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
31 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-389 руб.6 г. Тамбов, ул. Островитянова | Отказ | 06.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
32 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-155 руб.8 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Пионерская, 6 | Отказ | 10.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-3, жителей - 120 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
33 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-230 руб.5 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Советская, 2 | Отказ | 10.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-1, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
34 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-239 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Мичуринская, 171/1, 171/2 | Отказ | 14.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.10.2021 г. 14.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
35 | Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС7ф.14 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 04.10.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 04.10.2021 г. 04.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, МВД-1, АТС-1, мед. учр-ние -2, ч/с, жителей - 900 | ПС сторонней организации
36 | Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС7ф.16 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 04.10.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 04.10.2021 г. 04.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-2, жителей - 50 | ПС сторонней организации
37 | Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-467 г. Тамбов м-он Радужное | Отказ | 29.10.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 3 | 29.10.2021 г. 29.10.2021 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
38 | Электрическая часть РП 6 кВ |  | г.Тамбов | РП-02 яч.8 г. Тамбов, ул. Селезневская, 1 | Отказ | 10.10.2021 г. | Отключение оборудования РП | 3 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. учр.-ние-1, д/с-2, ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.
Октябрь
| 2021-10-01 | ПС№1 тр-р1
| 2021-10-04 | ТП-89; 7
| 2021-10-05 | ТП-168; 56
| 2021-10-06 | ТП-327; 17
| 2021-10-07 | ТП-170; 190
| 2021-10-08 | ТП-199; 107
| 2021-10-11 | ТП-494; 137
| 2021-10-12 | ТП-508; 209
| 2021-10-13 | ТП-415; 417; 0193
| 2021-10-14 | ТП-141; 0351
| 2021-10-15 | ТП-427; 443; 316
| 2021-10-18 | ТП-244; 297; 223; 251
| 2021-10-19 | ТП-292; 145; 232; 372
| 2021-10-20 | ТП-421; 320; 214
| 2021-10-21 | ТП-157; 348; 154
| 2021-10-22 | ТП-0168; 298
| 2021-10-25 | ТП-303; 323
| 2021-10-26 | ТП-83; 222; 118
| 2021-10-27 | ТП-351; 403
| 2021-10-28 | ТП-401; 402; 354; 134
| 2021-10-29 | РП-12 яч.3; 304