## до 670 кВт (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Калькуляция о стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт)
АО "ТКС "Электрические сети"
на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Заявители, свыше 15 кВт до 670 кВт
|  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, руб. без НДС |  | Максимальная заявленная мощность, кВт |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт без НДС
Уровень напряжения
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последняя миля" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | строительство воздушных линий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | строительство кабельных линий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!

## Приложение2
Приложение №2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
АО "ОРЭС-Тамбов"
на 2020 год
1 | Полное наименование | Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Тамбова»
2 | Сокращенное наименование | АО "ОРЭС-Тамбов"
3 | Место нахождения | г. Тамбов, ул. Ст. Разина,6
4 | Адрес юридического лица | г. Тамбов, ул. Ст. Разина,6
5 | ИНН | 6829105020
6 | КПП | 682901001
7 | Ф.И.О. руководителя | Демин Юрий Николаевич
8 | Адрес электронной почты | info_takc@tcselnet.ru
9 | Контактный телефон | 70-11-01
10 | Факс | 72-72-82

## Приложение3
Приложение №3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью не менее 8900 кВт
АО "ОРЭС-Тамбов"
на 2020 год
Обозначение ставки | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  | по постоянной схеме | по временной схеме
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей за одно присоединение | 16675.1393 | 16675.1393
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей за одно присоединение | 11116.7596 | 11116.7596
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей за одно присоединение | 5558.3798 | 5558.3798
С2 | Строительство воздушных линий электропередачи
С2.1 | На уровне напряжения до 0,4 кВ | рублей/км | 1279052.5875
С2.2 | На уровне напряжения 6-10 кВ | рублей/км | 2303368.8003
С3 | Строительство кабельных линий электропередачи
С3.1 | На уровне напряжения до 0,4 кВ открытым способом (1 кабель в траншее) | рублей/км | 1578390.1808
С3.2 | На уровне напряжения до 0,4 кВ открытым способом (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 2502125.939
С3.3 | На уровне напряжения 6-10 кВ открытым способом (1 кабель в траншее) сечением до 185 мм2 | рублей/км | 2253709.5799
С3.4 | На уровне напряжения 6-10 кВ открытым способом (2 кабеля в траншее) сечением до 185 мм2 | рублей/км | 3658522.2653
С3.5 | На уровне напряжения 6-10 кВ открытым способом (2 кабеля в траншее) 185-300 мм2 | рублей/км | 5654276.4099
С3.6 | Прокладка кабеля с устройством специального перехода через препятствия (ГНБ) | рублей/км | 6749059.8454
С5 | Строительство подстанций
С5.1 | КТП (с одним трансформатором номинальной мощностью трансформатора 25 кВА) | рублей/кВт | 56266.341
С5.2 | КТП (с одним трансформатором номинальной мощностью трансформатора 160 кВА) | рублей/кВт | 16626.6461
С5.3 | КТП (с одним трансформатором номинальной мощностью трансформатора 250 кВА) | рублей/кВт | 7318.1831
С5.4 | КТП киоскового типа (с двумя трансформаторами номинальной мощностью трансформатора 250 кВА) | рублей/кВт | 11938.8912
С5.5 | КТП киоскового типа (с двумя трансформаторами номинальной мощностью трансформатора 400 кВА) | рублей/кВт | 3135.6664
С5.6 | КТП блочного типа (сэндвич-панели с двумя трансформаторами номинальной мощностью трансформатора 400 кВА) | рублей/кВт | 5674.892

## Приложение4
Приложение №4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ
осуществляемые при технологическом присоединении
№п/п | Наименование мероприятий | Распределение необходимой валовой выручки * (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: | 3909393.7778 | 14215.4333 | 275.0105
| по постоянной схеме | 3909393.7778 | 14215.4333 | 275.0105
по временной схеме
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 19508239.7009 | 701 | 27829.1579
| строительство кабельных линий | 23047134.04 | 1765 | 13057.8663
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 4845845.2467 | 512.6667 | 9452.2339
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: | 1954696.8889 | 14215.4333 | 137.5053
| по постоянной схеме | 1954696.8889 | 14215.4333 | 137.5053
по временной схеме
5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
по постоянной схеме
по временной схеме
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
по постоянной схеме
по временной схеме
*Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## Приложение5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | Ожидаемые данные за 2019 год | Плановые показатели на 2020 год
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 5711.5166 | 5864.0907
в том числе:
| вспомогательные материалы | 103.1488 | 74.4974
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 2880.4997 | 2940.9708
| отчисления на страховые взносы | 875.6719 | 892.3507
| прочие расходы - всего | 1852.1961 | 1956.2718
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 1852.1961 | 1956.2718
в том числе:
| услуги связи | 10.8625 | 8.8436
| расходы на охрану и пожарную безопасность | 1.3201 | 2.9867
| расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 9.0414 | 74.0537
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 1834.0977 | 1870.3879
внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
3. | Выпадающие доходы (экономия средств)

## Приложение6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - | -
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 14537.5357 | 1538
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | -

## Приложение7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1 | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 13804.1312 | 5.3512 | 2628.5
| 1 - 20 кВ | 42114.4829 | 17.3337 | 12224
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2 | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 18328.524 | 19.3267 | 1887.5
| 1 - 20 кВ | 2369.0112 | 1.963 | 167
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## Приложение8
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за 9 месяцев 2019г.
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 99 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 164.9205 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория * | 88 | 0 | 0 | 912.5 | 0 | 0 | 40.333 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 14 | 1 | 0 | 950.95 | 150 | 0 | 175.1357 | 11.4304 | 0
в том числе
| льготная категория ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 2 | 1 | 0 | 574.6 | 160 | 0 | 22.8607 | 11.4304 | 0
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации

## Приложение9
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за 9 месяцев 2019г.
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 186 | 0 | 0 | 1719.36 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория * | 130 | 0 | 0 | 1367.5 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 43 | 2 | 0 | 3349.39 | 204.5 | 0
в том числе
| льготная категория ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 5 | 4 | 0 | 1472.6 | 1635.58 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 2 | 0 | 0 | 4900 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Приложение 1
Приложение N 1
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
АО "ОРЭС-Тамбов" за 2016-2018 гг.
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.1 | Материал опоры: деревянные | - | - | - | - | -
1.1.1 | Тип провода: изолированный провод | - | - | - | - | -
1.1.1.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.1.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.1.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.1.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.1.1.3.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.1.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.1.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.1.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.1.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.1.3.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.1.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.1.1.4.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.1.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.1.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.1.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.1.4.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.2 | Тип провода: неизолированный провод | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.1.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.2.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.1.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.2.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.1.2.3.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.2.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.2.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.2.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.2.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.2.3.6 | свыше 800 квадратных мм
1.1.2.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.1.2.4.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.1.2.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.1.2.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.1.2.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.1.2.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.1.2.4.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2 | Материал опоры: металлические | - | - | - | - | -
1.2.1 | Тип провода: изолированный провод | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.1.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.2.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.1.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.2.1.3.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.1.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.1.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.1.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.1.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.1.3.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.1.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.2.1.4.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.1.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.1.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.1.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.1.4.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.2 | Тип провода: неизолированный провод | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.2.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.2.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.2.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.2.2.3.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.2.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.2.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.2.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.2.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.2.3.6 | свыше 800 квадратных мм
1.2.2.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.2.2.4.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.2.2.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.2.2.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.2.2.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.2.2.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.2.2.4.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3 | Материал опоры: железобетонные | - | - | - | - | -
1.3.1 | Тип провода: изолированный провод | - | - | - | - | -
1.3.1.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.3.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.3.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.3.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.3.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.3.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.3.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3.1.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.3.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.3.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.3.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.3.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.3.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.3.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3.1.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.3.1.3.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.3.1.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.3.1.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.3.1.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.3.1.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.3.1.3.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3.1.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.3.1.4.1 | до 50 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 5472 | 49 | 5295047.05
| до 50 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 1952.44 | 247 | 3239845.91
| до 50 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 1502.9 | 122.5 | 1199175.13
1.3.1.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 1119 | 101 | 1556670.08
| от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 1301.025 | 6 | 844181.0542
| от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 647 | 136 | 724629.85
| от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 1051.4 | 90 | 1247110.77
1.3.1.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 385 | 380 | 390604.27
| от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 7514 | 752 | 5675061.39
| от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 300 | 150 | 423591.44
1.3.1.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.1.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.1.4.6 | свыше 800 квадратных мм | - | - | - | - | -
1.3.2 | Тип провода: неизолированный провод | - | - | - | - | -
1.3.2.1 | Материал провода: медный | - | - | - | - | -
1.3.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.3.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.3.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.3.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.3.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.3.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3.2.2 | Материал провода: стальной | - | - | - | - | -
1.3.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
1.3.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
1.3.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
1.3.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
1.3.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
1.3.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
1.3.2.3 | Материал провода: сталеалюминиевый | - | - | - | - | -
1.3.2.3.1 | до 50 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.3.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 45 | 21 | 101618.2458
1.3.2.3.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.3.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.3.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.3.6 | свыше 800 квадратных мм | - | - | - | - | -
1.3.2.4 | Материал провода: алюминиевый | - | - | - | - | -
1.3.2.4.1 | до 50 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.4.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.4.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.4.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.4.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
1.3.2.4.6 | свыше 800 квадратных мм | - | - | - | - | -
2 | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.1 | Способ прокладки кабельных линий: в траншеях | - | - | - | - | -
2.1.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.1.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.1.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.1.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
2.1.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм | - | - | - | - | -
2.1.2 | Многожильные 2 кабеля в траншее | - | - | - | - | -
2.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (2 кабеля в траншее) | - | - | - | - | -
2.1.2.1.1 | до 95 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 70 | 75 | 65145.55
| до 95 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 19.5 | 20 | 57926.82
2.1.2.1.2 | свыше 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 203 | 952 | 471535.74
| Многожильные 4 кабеля в траншее | - | - | - | - | -
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (4 кабеля в траншее) | - | - | - | - | -
| свыше 185 до 300 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 19 | 145 | 184804.12
2.1.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией (2 кабеля в траншее) | - | - | - | - | -
2.1.2.2.1 | до 95 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 522.5 | 650 | 2173031.84
2.1.2.2.2 | свыше 95 до 185 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 392 | 45 | 851020.75
| свыше 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 6 | 309.4 | 1530 | 1389982.19
| свыше 95 до 185 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 13 | 15 | 111191.41
2.1.2.2.3 | от 185 до 300 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 785.5 | 2500 | 4441434.12
2.1.2.3 | Кабели с бумажной изоляцией (3 кабеля в траншее) | - | - | - | - | -
2.1.2.3.1 | до 95 квадратных мм включительно | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
2.1.3 | Многожильные 1 кабель в траншее | - | - | - | - | -
2.1.3.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (1 кабель в траншее) | - | - | - | - | -
2.1.3.1.1 | до 95 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 641.325 | 143 | 943529.79
| до 95 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 570.4 | 276 | 958551.46
| до 95 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 481.75 | 76.5 | 504651.97
2.1.3.1.2 | от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 875 | 95 | 1576897.41
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 259 | 180 | 569327.76
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 682.7 | 75 | 1102761.84
2.1.3.1.3 | от 185 до 300 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 226.4 | 130 | 242053.06
2.1.3.2 | Кабели с бумажной изоляцией (1 кабель в траншее) | - | - | - | - | -
2.1.3.2.1 | до 95 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 186 | 25 | 248774.43
| до 95 квадратных мм включительно | 2017 | 6 | 372 | 140 | 716282.84
2.1.3.2.2 | от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 6984 | 290 | 8195283.38
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 6 | 4121.05 | 932 | 5692678.16
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 286 | 120 | 542577.56
2.2 | Способ прокладки кабельных линий: в блоках | - | - | - | - | -
2.2.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.2.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.2.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.2.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.2.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.2.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.2.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.2.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.2.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.2.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.2.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.2.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.2.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.2.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.2.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.2.2 | Многожильные | - | - | - | - | -
2.2.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.2.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.2.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.2.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.2.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.2.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.2.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.2.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.2.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.2.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.2.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.2.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.2.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.2.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.3 | Способ прокладки кабельных линий: в каналах | - | - | - | - | -
2.3.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.3.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.3.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.3.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.3.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.3.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.3.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.3.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.3.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.3.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.3.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.3.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.3.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.3.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.3.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.3.2 | Многожильные | - | - | - | - | -
2.3.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.3.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.3.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.3.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.3.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.3.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.3.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.3.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.3.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.3.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.3.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.3.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.3.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.3.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.4 | Способ прокладки кабельных линий: в туннелях и коллекторах | - | - | - | - | -
2.4.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.4.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.4.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.4.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.4.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.4.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.4.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.4.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.4.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.4.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.4.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.4.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.4.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.4.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.4.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.4.2 | Многожильные | - | - | - | - | -
2.4.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.4.2.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.4.2.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.4.2.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.4.2.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.4.2.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.4.2.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.4.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.4.2.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.4.2.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.4.2.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.4.2.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.4.2.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.4.2.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.5 | Способ прокладки кабельных линий: в галереях и эстакадах | - | - | - | - | -
2.5.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.5.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.5.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.5.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.5.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.5.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.5.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.5.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.5.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.5.2 | Многожильные | - | - | - | - | -
2.5.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.5.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.6 | Способ прокладки кабельных линий: горизонтальное наклонное бурение | - | - | - | - | -
2.6.1 | Одножильные | - | - | - | - | -
2.6.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.6.1.1.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.6.1.1.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.6.1.1.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.6.1.1.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.6.1.1.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.6.1.1.6 | свыше 800 квадратных мм
2.6.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.6.1.2.1 | до 50 квадратных мм включительно
2.6.1.2.2 | от 50 до 100 квадратных мм включительно
2.6.1.2.3 | от 100 до 200 квадратных мм включительно
2.6.1.2.4 | от 200 до 500 квадратных мм включительно
2.6.1.2.5 | от 500 до 800 квадратных мм включительно
2.6.1.2.6 | свыше 800 квадратных мм
2.6.2 | Многожильные | - | - | - | - | -
2.6.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
2.6.2.1.2 | до 95 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 458.1 | 121 | 2552442.51
| до 95 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 74 | 30 | 353525.69
2.6.2.1.3 | от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2016 | 0.4 | 183 | 30 | 1187194.96
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 0.4 | 436 | 230 | 2327219.27
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 152 | 50 | 706563.29
2.6.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | -
2.6.2.2.1 | до 95 квадратных мм включительно | 2017 | 6 | 45 | 140 | 221359.07
| до 95 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 713 | 785 | 2695728.34
2.6.2.2.2 | от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2016 | 6 | 782 | 245 | 5002638.07
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2017 | 6 | 613 | 1362 | 2837869.75
| от 95 до 185 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 115.2 | 800 | 488789.48
| свыше 185 до 300 квадратных мм включительно | 2018 | 0.4 | 672 | 145 | 3429388.79
| свыше 185 до 300 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 422 | 2500 | 3076452.76
3 | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.1 | Реклоузеры | - | - | - | - | -
3.1.1 | до 100 А включительно
3.1.2 | от 100 до 250 А включительно
3.1.3 | от 250 до 500 А включительно
3.1.4 | от 500 А до 1 000 А включительно
3.1.5 | свыше 1 000 А
3.2 | Распределительные пункты (РП) | - | - | - | - | -
3.2.1 | до 100 А включительно
3.2.2 | от 100 до 250 А включительно
3.2.3 | от 250 до 500 А включительно
3.2.4 | от 500 А до 1 000 А включительно
3.2.5 | свыше 1 000 А
3.3 | Переключательные пункты (ПП) | - | - | - | - | -
3.3.1 | до 100 А включительно
3.3.2 | от 100 до 250 А включительно
3.3.3 | от 250 до 500 А включительно
3.3.4 | от 500 А до 1 000 А включительно
3.3.5 | свыше 1 000 А
4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.1 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
4.1.1 | Однотрансформаторные | - | - | - | - | -
4.1.1.1 | до 25 кВА включительно | 2017 | 6/0,4 | - | 10 | 562663.41
4.1.1.2 | от 25 до 100 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.1.3 | от 100 до 250 кВА включительно | 2016 | 6/0,4 | - | 81 | 2862625.01
| от 100 до 250 кВА включительно | 2017 | 6/0,4 | - | 150 | 578711.65
| от 100 до 250 кВА включительно | 2018 | 6/0,4 | - | 245 | 1913119.55
4.1.1.4 | от 250 до 500 кВА | - | - | - | - | -
4.1.1.5 | от 500 до 900 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.1.6 | свыше 1000 кВА | - | - | - | - | -
4.1.2 | Двухтрансформаторные и более | - | - | - | - | -
4.1.2.1 | до 25 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.2.2 | от 25 до 100 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.2.3 | от 100 до 250 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.2.4 | от 250 до 500 кВА | 2016 | 6/0,4 | - | 300 | 6779097.56
| от 250 до 500 кВА | 2017 | 6/0,4 | - | 752 | 1841318.56
4.1.2.5 | от 500 до 900 кВА включительно | - | - | - | - | -
4.1.2.6 | свыше 1000 кВА | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | -
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.1 | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.1.1 | Однотрансформаторные | - | - | - | - | -
5.1.1.1 | до 25 кВА включительно
5.1.1.2 | от 25 до 100 кВА включительно
5.1.1.3 | от 100 до 250 кВА включительно
5.1.1.4 | от 250 до 500 кВА
5.1.1.5 | от 500 до 900 кВА включительно
5.1.1.6 | свыше 1000 кВА
5.1.2 | Двухтрансформаторные и более | - | - | - | - | -
5.1.2.1 | до 25 кВА включительно
5.1.2.2 | от 25 до 100 кВА включительно
5.1.2.3 | от 100 до 250 кВА включительно
5.1.2.4 | от 250 до 500 кВА
5.1.2.5 | от 500 до 900 кВА включительно
5.1.2.6 | свыше 1000 кВА
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.1 | ПС 35 кВ
6.2 | ПС 110 кВ и выше
Исполнительный директор | [5 empty] | Ю.Н. Демин
Начальник отдела капитального строительства | [5 empty] | В.В. Сапунов
Начальник отдела по технологическому присоединению | [5 empty] | А.В. Самодуров