## Резерв мощности ТП
п.19 пп. "г" (абзац 8) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
№ТП | Адрес ТП | Объем мощности для технологического присоединения, кВт
1 | ул. Советская, 99 | 36.6
2 | ул. Комсомольская, 12 | нет резерва
3 | ул. Мичуринская, 185 | 50.535
4 | ул.К. Маркса, 20 ( ВОС) | нет резерва
5 | ул. Советская, 7 (угол ул. Гоголя) | нет резерва
6 | ул.Андреевская, 33 | нет резерва
7 | ул.Советская, 87, угол ул.Интернациональной | 88.5
8 | ул. С.-Ценского угол ул.Пролетарской | 18.2
9 | ул.Базарная, 56 | 76.56
10 | ул.Комсомольская, 84 | 70.7
11 | ул.Красноармейская, 13 | 122.615
12 | ул.Базарная, 103 | 66.6
13 | ул.Ленинградская, 34 | нет резерва
14 | ул.Лермонтовская, 38 | нет резерва
15 | ул.Пролетарская,138 | нет резерва
16 | ул.Октябрьская,16 | 116.28
17 | ул.Самарская, 9, угол ул.Оренбургской | нет резерва
18 | ул.Красная, 5 | 50.8
19 | ул.Советская, 187 А | 333.2
20 | пр. Авиаторов, 25 | 454.7
21 | ул.Интернациональная, 15 | 68.035
22 | ул.Ст. Разина, 6 | 182.24
23 | ул.Тулиновская, 20 | 165.56
24 | ул.Бастионная, 43 | 198.8
25 | ул. Буденного угол ул.Петропавловской | нет резерва
26 | ул. К. Московского, 9 | 163.4
27 | ул.Интернациональная,47, угол ул. Пролетарской | 7.52
28 | ул.Базарная,126, угол Студенецкая наб. | нет резерва
29 | ул.3-я линия,15 , угол ул.Широкой | 96.875
30 | ул. Пролетарская (гипермаркет "Линия") | 36.49
31 | ул.К.Маркса, 165 Б | 65.82
32 | ул.Рылеева, 86 | 191.16
33 | ул.Куйбышева, 57 | нет резерва
34 | ул.Мичуринская, 15 угол ул.Пензенской | нет резерва
35 | ул.Северная площадь, 5 | 10.75
37 | ул.Б.Энтузиастов,2-а | нет резерва
38 | ул.1-я Полковая, угол К.Маркса | 108.63
39 | ул.Октябрьская, 31 | нет резерва
40 | ул.Базарная, 117 | 155
41 | ул.Чапаева,40 угол ул.Гайдара | 107.2
42 | ул. Набережная (Парк культуры) | 163.2
43 | ул.Б.Васильева, 3 | нет резерва
44 | ул.Киквидзе,1А скважина - 25 | 45.5
45 | ул.Чумарсовская, очистные сооружения | 326.4
46 | ул. Ст. Разина,4 | 231.4
47 | ул.Советская,114 | нет резерва
48 | ул.Пионерская,16 | 303.39
49 | ул.Б.Васильева, станция переливания крови | нет резерва
50 | ул.Южная,59 | нет резерва
51 | ул.8 Марта, 33 | нет резерва
52 | ул.Кронштадская,120 | 146.28
53 | ул.Комсомолъская, угол ул.Железнодорожной | нет резерва
54 | ул.Гастелло,65 | 153.2
55 | ул.Буденного, 4/20 | 264.96
56 | ул.Пирогова,58 | 157.905
57 | ул. Б. Энтузиастов, 2-г | нет резерва
58 | пос.Дворики | 9.03
59 | ул.Октябрьская, 6 | 41
60 | ул. Интернациональная, 50 | нет резерва
61 | ул.Набережная,90 г | 103.8
62 | ул.Фабричной, 17 | нет резерва
63 | ул.Московская,29 | нет резерва
64 | ул.М.Горького, 133 угол ул.Маратовской | нет резерва
65 | ул.Мичуринская,67 | нет резерва
66 | ул.Советскоя, 185, скважина № 3 | нет резерва
67 | ул.Олега Кошевого, 4 А | 106.25
68 | Рассказовское шоссе (правая сторона, сады ТВРЗ) | 146.88
69 | ул.Советская,118 | нет резерва
70 | ул.Трегуляевская, 70 | 134.5
71 | Трегуляевокий пер., 27 | 49.8
72 | ул. Степная, против дома № 93 | нет резерва
73 | ул.Советская,93 | 41.68
74 | ул. Дегтярева, 57 | 293.125
75 | ул.Комсомольская,18 | 102.6
76 | ул.Советская, 38-а | 3
77 | Новый пр. 19, угол ул.К.Маркса | 131.8
78 | ул.1-я Полковая –32, угол Советской | 146.4
79 | ул.М. Горького - 66, угол ул.Базарной | 27.66
80 | ул.Гастелло – 32, угол Н.Стремянной | нет резерва
81 | ул.Серова - 84, угол Районного пер. | 4.22
82 | Моршанское шоссе,3 | 218.8
83 | ул.Полынковская,186 | нет резерва
84 | ул. Железнодорожная,10 | 310.59
85 | ул.Киквидзе, 36, против ул. Нагорной | 73.9
86 | ул.Советская, 101, угол ул.Октябрьской | 236.8
87 | ул. Чкалова, 46 | нет резерва
88 | ул. Чкалова, 106 | нет резерва
89 | ул. Заводская, 2 | 152.32
90 | Планировочная,2, | нет резерва
91 | ул.Интернациональная,26 | 184.7475
92 | ул.Мичуринская 52 | 296.8
93 | ул.Н. Вирты | 68.52
94 | ул.Базарная, 3 | 71.76
95 | ул.Интернациональная, 88 | нет резерва
96 | ул. Красноармейска, 2 | 204
97 | ул.Пушкарская,39 | 226.2
98 | ул.Полынковская, 59А | 311.655
99 | ул.Советская, 85, угол ул.М. Горького | 206
100 | ул.Советская, 25 | 199.91
101 | 2-ой Авиационный пр., 35 | 269
102 | ул.Советская,180 | нет резерва
103 | ул.Физкультурников, 13 | 120.1
104 | ул. Оренгургская, 31 | нет резерва
105 | ул. Гагарина угол Курского проезда | нет резерва
106 | ул.Ипподромная, 2 | нет резерва
107 | ул.Октябрьская-22 | 186.16
108 | ул.Колхозная, 70 | 102.63
109 | ул. Лермонтовская, 121 | нет резерва
110 | ул.Державинска,17 | нет резерва
111 | ул.Пролетарская,369 | 62.77
112 | ул. Маяковского, 6 | 132.12
113 | ул.Пролетарская, 2 А | 82.76
114 | ул.Гастелло, 56 | 121.125
115 | ул.Гастелло, 57, угол ул.Эскадронной | 13.48
116 | ул.Чичканова, 55 | 61.345
117 | ул.Новая, 96 | 203.36
118 | ул.Осипенко, 21 | нет резерва
119 | ул.Державинская, З | 217.48
120 | ул.Державинская, З-а | 137.7
121 | ул.Пролетарская, 252 | нет резерва
122 | ул.Гастелло, 33 | 187.25
123 | ул.Пролетарская, 2 Г | нет резерва
124 | ул. Мичуринская пос. Зеленхоз | нет резерва
125 | п. Ласки 12-е отделение психбольницы | нет резерва
126 | ул. Астраханская, 1/3 | нет резерва
127 | Северная пл.1 | нет резерва
128 | ул.А. Овсеенко,25 | 114.2
129 | ул.Добролюбова, угол пр.Добролюбова | нет резерва
130 | ул.С.Ценского, 15 | нет резерва
131 | Моршанское щоссе, 2 А | нет резерва
132 | ул. Пятницкая, 12 | 29.31
133 | ул.Фурманова,1 | 204
134 | пр. Стремянной 1/148 | 255.86
135 | ул. Московская, 29 | 390.915
136 | ул. Островитянова, 1 | нет резерва
137 | ул. Т. Дерунец, 73 | 112.5
138 | Пригородный лес Тамбовский лесхоз | нет резерва
139 | ул. К.Маркса, 352 | нет резерва
140 | ул. К.Маркса, 386 | нет резерва
141 | ул. Гастелло, 66 | 86.375
142 | ул. Дубасова КНС "Динамо" | 169.43
143 | ул. К.Маркса угол 3-й Высотной | 17
144 | ул. Семилетки угол Волжской | 101.4
145 | ул. Гагарина угол Н.Полынковской | нет резерва
146 | ул.Социалистическая, 78 | нет резерва
147 | ул.Подвойского, 11 | нет резерва
148 | ул.Никифоровская, 92 | 179.58
149 | ул. Мичуринская, 48 | 306
150 | ул. Пионерская, 10 | 137.8
151 | пер. Совхозный, 26 | 22.9
152 | ул. С.Лазо, 25 | 65.79
153 | ул. Мичуринская, 117 | 118.98
154 | ул. Студунецкая, 31 | 12.8
155 | ул. Набережная, 6 | 126.9075
156 | ул. Мичуринская, 93 | 97.34
157 | ул. Советская, 184 | 113.5
158 | ул. К.Маркса, 234 | 183.1025
159 | ул.Гастелло, 107 | нет резерва
160 | ул. Мичуринская, 64 | 79.84
161 | ул. Мичуринская, 84 | нет резерва
162 | ул. К.Маркса, 259 | 237.88
163 | ул. Серпуховская, 5 | 82.6
164 | ул. Гагарина, 19 | нет резерва
165 | ул. Студенецкая, 9 | 41.8
166 | Моршанское шоссе, 17 | 10.5
167 | Красноармейская, 5 | 299.65
168 | ул. Ипподромная | 29.25
169 | ул. Набережная, 2 | 152.6
170 | ул. Рязанская, 14 | 246.825
171 | ул. Пушкарская, 49 | нет резерва
172 | Моршанское шоссе, 16 | нет резерва
173 | ул. Колхозная, угол ул.Широкой | нет резерва
174 | ул.Социалистическая, 5 | 63.75
175 | ул.Советская, 187-а | 118.115
176 | ул. Никифоровская, 38 | нет резерва
177 | ул. Железнодорожная, 14 | нет резерва
178 | ул. Волжская, 69 | 226.4
179 | ул. Новолипецкая, школа №4 | 63.065
180 | ул. Кавалерийская, 15 | 519.435
181 | ул. Рахманинова, 3б | нет резерва
182 | ул. И.Франко, 8а | нет резерва
184 | Пригородный лес ,"Дом ветеранов труда" | 270.6
186 | ул. Жуковского, 1 | 88.815
187 | ул. Чичканова, 15 | 185
188 | ул. Рязанская, 22 | 208.8
189 | ул. Мичуринская, 183 | 275.4
190 | ул. Гоголя, 4 | 67.3
191 | ул. Рязанская, 22 | нет резерва
192 | ул. Советская, 116 | 77.28
193 | ул. Энгельса угол Трегуляевской | 2.375
194 | ул. Ленинградская, 1 | нет резерва
195 | ул. М.Горького, 93 | 207.2
196 | ул. Московская, 18а | нет резерва
197 | ул. 2-я Шацкая, 37 | 40.5
198 | ул. Делегатская, 13 | 114.21
199 | ул. Маяковского, 1 | 83.7775
200 | ул. Гоголя, 4 | 160.6
201 | Пригородный лес п/л Ласточка | 149.94
202 | ул.Советская, 159 | 101.4
203 | Рассказовское шоссе Гидростанция | нет резерва
204 | ул. Советская, 59 | 182
205 | ул. К.Маркса, 146 | 205.2
206 | ул.Пензенская, 57 | 235.735
207 | ул. Астраханская, 2 | нет резерва
208 | ул.Советская, 167 | 291.035
209 | ул.Интернациональная, 17/136 | нет резерва
210 | ул.Мичуринская, 104 | 74.73
211 | ул.Мичуринская, 131 | 122.41
212 | Левый берег р.Цны, Общество садоводов «Дружба» | 72.35
213 | ул.Мичуринская, 121 | нет резерва
214 | ул.Базарная, 115/59 | 123.105
215 | ул.Подвойского, 8 | 56.5
216 | ул.Энгельса, 73 | нет резерва
217 | Пригородный лес, Рассказовское шоссе | нет резерва
218 | ул. Державинская, 3 | 17.105
219 | Кронштадтская пл., 1 | 204.4
220 | ул. Защитная, 1 | 15.38
222 | ул. Советская, 130 | 116.61
223 | ул. Московская, 3 | нет резерва
224 | ул. Мичуринская, 50 | 110.96
225 | ул.Володарского, I | 210.78
226 | ул. Володарского школа №28 | 309.28
227 | ул.Пензенская, 20 | 127.48
228 | ул.Б.Энтузиастов, 2 | 98.32
229 | ул. Советская 109 | 121.36
230 | ул. Советская 1 | нет резерва
231 | ул.Б.Энтузиастов, 16 | 35.47
232 | ул. Полынковская, 68 | 70.485
233 | ул. Московская, 29 хирургичесий комплекс | 134.335
234 | ул. Мичуринская, 8 | 70.1
235 | ул.Новостремянная, 4 А | 102.785
236 | ул. Д.Бедного, 59 | 115.3775
237 | пл. Л.Толстого, 4 | 82.645
238 | ул.Мичуринская, 165 | нет резерва
239 | ул.Мичуринская, 171 | 233.5
240 | ул. Мичуринская,134 КНС | 318.2
241 | ул.Ипподромная, 5 | 207.4
242 | ул.Б.Васильева, 7 | 291.5
243 | ул.Рабочяя, 39 | 61.64
244 | ул.Московская, 1 | нет резерва
245 | ул.Энгельса, 8 | 8.4
246 | ул. Расказовская угол Затонной | нет резерва
247 | ул.Советская, 36 | 398.82
248 | ул.Б.Федорова, 1 | нет резерва
249 | ул. 60 лет Октября, 17 | 194.24
251 | ул. Московская, 11 | нет резерва
252 | ул. Железнодорожная, 10 | 152.32
253 | ул.Б.Васильева, 14 | 434.07
254 | ул.Мичуринская,149 | нет резерва
255 | ул.Нагорная, 14 | 112.2
256 | ул.Б.Энтузиастов, 39 | 101.9
257 | ул.К.Кузнецова, 24 | нет резерва
258 | ул.Октябрьская, 8 | нет резерва
259 | ул.Советская,181 | нет резерва
260 | ул.Н. Вирты, 2 Б | 140.52
261 | ул.Тельмана, 5 | 209.085
262 | Левый берег р. Цны | 74.9
263 | Правый берег р. Цна, Тулиновский двор (бывш. ТП – 0120) | 196
264 | ул.Московская, 39 | 102.2
265 | ул.Чичканова, 125 | 115
266 | ул.Тельмана, 7 | 288.22
267 | ул.Пионерская, 9А | 194.2
268 | ул.Рылеева, 55 | нет резерва
269 | ул.Пензенская, 67 | нет резерва
270 | ул.Рылеева, 64 | 112.56
271 | ул. Тулиновская, 8 | 60.625
272 | ул. Интернациональная, 56 | нет резерва
273 | пр.Достоевского, 68 | 180.26
274 | ул.Энгельса, 3 | 15.955
275 | ул.Широкая, З | 38.6
276 | Рассказовское шоссе | 82.72
277 | К.Маркса, 406 | 310.27
278 | ул.Рылеев, 47 | 61.98
279 | ул.Н.Прибоя, 53 | 168.62
280 | ул.Чичканова, 14 | 180.6
281 | ул.Рылеева, 82 | нет резерва
282 | ул. Новорубежная | 350
283 | ул. Приовражная | 105.4
284 | ул. Гоголя, 1 | 275.22
285 | ул.K.Мapкca, 343 | 184.875
286 | ул. Клубная, 3 | 3.08
287 | ул.К.Маркса, 444 | нет резерва
288 | ул.Советская, 198-Б | 100.78
289 | ул.Рылеева, 61 | 127.41
290 | ул. Мичуринская, 114 | 364.495
291 | ул.Мичуринская, 124 | 76.64
292 | ул. Л.Чайкиной, 20 | нет резерва
293 | ул. Воронежская ВЗУ №4 | 76.875
294 | ул. Воронежская ВЗУ №4 | 146.625
295 | Ц.Рынок | нет резерва
296 | ул.Рылеева, 60 | 168.86
297 | ул.Московская, 2А | 13.4
298 | ул. Воронежская, 7 | 268.96
299 | ул. Пролетарская, 100 | 223.4
300 | пл. Л.Толстого, 4 | 154.315
301 | ул. Сенько, 20 | нет резерва
302 | ул. Интернациональная, 52 | 176
303 | ул. Энгельса, 37а | 105.395
304 | ул. К.Маркса, 176/46 | 306.945
305 | ул. Интернациональная, 36 | нет резерва
306 | ВЗУ №6 | 114.75
307 | ВЗУ №6 | 163.625
308 | ВЗУ №6 | 114.75
310 | ВЗУ №6 | 170
311 | ул. Чумарская Очистные сооружения | нет резерва
312 | ул. Чумарская Очистные сооружения | 174.25
313 | Советская-193 А | 224.58
314 | ул. Рылеева, 75 | 198.135
315 | ул. Рылеева, 77 | нет резерва
316 | Станция 3-го подъема 6-го ВЗУ ул.Магистральной/ул.Рылеева | 84.68
317 | ул.Мичуринскоя, 130 | 134.8
318 | Парк Дружбы | 47.3
319 | ул.Магистральная, 31 | нет резерва
320 | ул.Тулиновская, 8 | 152.4
321 | ул.Лесная, 25 | 101.15
322 | Пригородный лес за МНТК | 77.84
323 | ул.Магистральная, 6 | нет резерва
324 | ул.Полынковская, скв. № 2 | 16.8
325 | ул. И.Франко ВЗУ №4 | 519.435
326 | ул.Полынковская,47 | 101.2
327 | 2-й Почтовый пр., 14 | 202.4
328 | ул. Маратовская, 2а | 209.6
329 | ул. Кронштадтсая, 90 | 312.8
330 | ул.К. Маркса ,57 А | 189.8
331 | ул.Интернациональная , 18 | 34
332 | ул.Подвойского, 1А | нет резерва
333 | ул. Докучаева ,30 | 196.4
334 | Пригодный лес, КНС | 4
335 | ул.Мичуринская, 169 | 221.766
336 | ул.Советская, 6 ВЗУ | 122.4
337 | ул.Магистральная,19 | 220.88
338 | ул.Магистральная,11 | нет резерва
339 | ул.Уральская , 122 | нет резерва
340 | Пригородный лес МНТК | 393.69
341 | ул.Рылеева,61 | 222.23
342 | ул.Мичуринская,112 | 185.975
343 | ул.Московская , 3, | 209.78
344 | ул.Советская,119 | 32.88
345 | ул.Интернациональная, 16 | 118.875
346 | ул.Рязанская- 8, | 94.64
347 | Моршанское шоссе, 6 | 207.8
348 | ул.Красная,11 АТС-47 | нет резерва
349 | ул.Мичуринская ,112 Б | нет резерва
350 | Б.Энтузиастов 1 Ж , кор. 1 | нет резерва
351 | с. Татаново ВЗУ№7 | 326.4
354 | с. Татаново ВЗУ№7 | 53.125
355 | ул.Магистральная ,1 | 100.5
356 | ул.Куйбышева,10 | нет резерва
357 | ул. Полынковская,47 | 316.2
358 | ул. Тулиновска,5 | 144.77
359 | ул.Мичуринская,136 | 76.83
360 | ул.Правды ,60 | 133.28
361 | ул.Андреевская | 16.5
362 | ул.Чичканова ,131 | 136
363 | ул. Московская, 29 диагностический корпус | 66.27
364 | ул.Гагарина,143 . | 251.6
365 | ул.Базарная ,121/71 | 37.995
366 | ул. Чичерина, 36 | 292.34
367 | ул. Астраханская, 191 | 486.79
368 | ул.Астраханская, 187 | 71.27
369 | ул.С.Лазо,20 | 127.12
370 | ул. Астраханская, 180 | 226.9
371 | ул. Астраханская, 180 | 112.08
372 | ул. Полынковская,57 | 95
373 | Сенько,10 | 275.4
374 | ул. Мичуринская, 110 (бывш.0107) | нет резерва
375 | ул.Рылеева, 59 А | 128.52
376 | ул.Социалистическая,78 | 135
377 | ул.Рабочая,4-а | 190.22
378 | ул.Ст. Разина,8 | нет резерва
379 | ул.Б.Федорова,9 | нет резерва
380 | Ц.Рынок | нет резерва
381 | ул.Рылеева,71 | 43.39
382 | С.Ценского,26 | 216.9
383 | ул. Астраханская, 193 | нет резерва
384 | ул. Гоголя, 6 | 235.56
385 | ул. Гоголя, 6 | 274.85
386 | ул.С.Ценского,28 | 94.8
387 | Советская – 125 | нет резерва
388 | ул.Рабочая.16 | нет резерва
389 | ул. Островитянова, 1 | нет резерва
390 | ул.Чичерина,12 | 193.025
391 | ул.Чичерина.8 | нет резерва
392 | ул.Рылеева - 106/2 | 187.245
393 | ул. С.Лазо, 2 | 105
394 | у л.Гастелло,11 | 240.14
395 | ВЗУ №6 | нет резерва
396 | ВЗУ № 6 | 63.75
397 | ВЗУ № 6 | 144.5
398 | ВЗУ № 6 | 114.75
399 | ВЗУ № 6 | 104.125
400 | ВЗУ № 6 | 70.125
401 | с. Татаново ВЗУ №7 | 76.5
402 | с. Татаново ВЗУ №7 | 255
403 | с. Татаново ВЗУ №7 | 329.8
404 | ул.Чехова ,7 | 96.52
405 | ул. С.Лазо, 2а | 180.18
406 | Совхозный пер. I А | 110.16
407 | ул.Карбышева 1/5 | нет резерва
408 | ул.Широкая,4 А | 119.3
409 | ул.Сабуровская ,21 | нет резерва
410 | ул.Заводская,2 | нет резерва
411 | ул.Никифоровская, 38 А | 159.895
412 | ул.Заводская4, | 519.435
413 | ул.Степная,78 | нет резерва
414 | Комсомольская пл., 5 | нет резерва
415 | ул.Чичерина,36 | нет резерва
416 | ул. Ст. Набережная, 11 | 85.985
417 | ул.Мичуринская,199 | нет резерва
418 | ул.Весенняя,18 | 217.52
419 | ул. Покровская, 1 | нет резерва
420 | ул.А.Овсеенко,181 | 66.905
421 | ул.Тулиновская.9 | 306.88
422 | ул.Мичуринская,203 | 149.79
423 | ул.Московская- 17 | 292.4
424 | ул.Песчаная | 59.75
425 | ул. Авиационная, 141 | нет резерва
426 | ул.Киквидзе.75 | нет резерва
427 | ул.Советская 164/89 | 198.265
428 | ул.Чичерина,40 | 178.61
429 | ул.Советская, 202 | 443.445
430 | ул.И.Франко, 6 | 9.375
431 | Рубежный пр. 16 | 67.2
432 | ул. Физкультурников-14 | 180
433 | ул.Ст. Разина, 6 | 126.75
434 | ул.Кленовая,70 | 45.3
435 | Тулиновский пр. 8 | 141.125
436 | ул. Селезневская, 1 | нет резерва
437 | ул.Защитная, 7 | 165.4
438 | ул.Советская,56 | 212.4
439 | ул.Советская,44 | 87.72
440 | ул.Железнодорожная,12 | 125.25
441 | ул.Кавказская,1 "А" | 254.9
442 | ул.Астраханская, 175/15 | 62.6
443 | ул.Рылеева - 79 "А" | нет резерва
444 | ул.Рылеева,71 "Д" | 221.8
445 | ул.Бастионная,28 | нет резерва
446 | ул.Киквидзе | 211.495
447 | Левый берег р. Цны | 85
448 | ул. К.Маркса, 234 | нет резерва
449 | ул.Мичуринская,2 | 275.075
450 | ул.Киквидзе,112 | нет резерва
451 | ул.Волжская,24 | 136
452 | ул.K.Мapкca 234/365 | 153
453 | ул. Астраханская, 195 | нет резерва
454 | ул. Астраханская, 175/21 | 87
455 | Тамбов-4 | 26.07
456 | ул.Иитернациональная,37 | 290
457 | Тамбов-4 | 177.94
458 | Тамбов-4 | 61.58
459 | Тамбов-4 | нет резерва
460 | Тамбов-4 | 187.365
461 | Тамбов-4 | нет резерва
462 | ул.К.Маркса,130 | 261.395
463 | ул.Тулиновская,20 А | 289
464 | ул.Андреевская, 74 | 47.38
465 | Тамбов-4, Летка | нет резерва
466 | Проезд Энергетиков,8 | нет резерва
467 | п. «Радужное» | нет резерва
468 | ул.Бастионная – 10 | 212.8
469 | ул. Бастионая Полынковское кладбище | 72
470 | ул.Бастионная – 8 | нет резерва
471 | ул.Московская – 19 А | 292.4
472 | ул. Бастионная скважина ЗСМ | нет резерва
473 | уг.ул. Андреевской и ул.Прохладной | 57
474 | Пр. Лес, Пансионат «Тамбовский» | 146.1
475 | ул.Делегатская, 20 В | 111.5
476 | ул.Кронштадская, 132 | 195.5
477 | ул.Чичерина-11, м-н «Московский» | 191.545
478 | ул.Магистральная-35 | 59.7
479 | ул. Мичуринская ул. освещение, | нет резерва
480 | ул. Монтажников, 3 | нет резерва
481 | ул.Успенская-26 А | нет резерва
482 | ул.Московская, 23А | 80.8
483 | ул.Селезневская п. "Радужное" | 87.04
484 | участки 1-12 в районе ул. Рассказовская | нет резерва
485 | ул. Кронштадтская/Железнодорожная | 177.6
486 | ул. Верстовского/Селезневская | нет резерва
487 | ул. Бастиооная-29А | нет резерва
488 | ул. 2-я Высотная/Социалистическая | нет резерва
489 | в районе ГСК Марс (Магистральная) | нет резерва
490 | Ак. Островитянова-9 | 60
491 | ул. Бастионная, 24 | 150
492 | ул. Пролетарская, 2Г | 29
493 | Интернациональная-69А | нет резерва
495 | Киквидзе,116А | нет резерва
496 | в районе СНТ Боровичок | 27.4
497 | в районе ул. Бастионной, 29 | нет резерва
498 | ТСЖ Бастион | 214
499 | Тамбовский р-н, в районе острова Эльдорадо | 99.4
500 | Лермонтовская, 175 Д | нет резерва
501 | в границах улиц Селезневская, Западная, Сабуровская | нет резерва
502 | Бастионная,3 | 53.4
503 | Малиновского,4 | нет резерва
504 | Славная | 26.86
505 | Тамбовский р-н, д. Крутые Выселки, мкр. Слобода | нет резерва
506 | Тамбовский р-н, д. Крутые Выселки, мкр. Слобода | нет резерва
0319 |  | нет резерва
507 | г. Тамбов. Ул. М. Малиновского | нет резерва
508 | г. Тамбов, в р-не Рассказовского шоссе, к/н 68:29:0204009:5827 | 13.5
509 | г. Тамбов, ул. Бастионная, 21 к/н 68:29:0302001:2060 | 32.5
510 | Тамбовский район, Тамбовский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 98,101(к/н 68:20:0000000:132) | 122.5
511 | в районе ул. Заводская, 4А | нет резерва
516 | ул. Кавалерийская, 17 | 85
527 | ул. Рылеева, 83-Г | нет резерва
530 | в районе ул. Мичуринская, 19 | нет резерва
033 | ул. Московская, 52А | 185
048 | ул. Студенецкая набережная, 25 | 524.09
0193 | з-д "Подшипников скольжения" Кирова, 26 | 114
0204 | ул. им.маршала Малиновского | 135.88
0238 | ул. Чичерина, 62Б | 306
0250 | ул. Мичуринская/Селезневская | 119.4
0255 | в районе ул. Комсомольской, 33 | нет резерва
0275 | в районе ул. А.Бебеля, 16 | 295
0294 | ул. Оренбургская, 31 | 205
0297 | ул. Ореховая, 14 | 580.59
0318 | ул. Гвардейская | 135.4
0325 | в районе пересечения ул. М.Н. Мордасовой и ул. Васильковой мкр. Радужное (по ГП ТП №11) | нет резерва
0332 | мкр. Солнечный, ул. Кленовая, в 6 м на восток от дома №56 (к/н земельного участка размещения ТП 68:20:4020001:452) | 15
0333 | ул. Цветочная/Рубиновая (по ГП ТП №6) | нет резерва
0334 | в районе ул. Ореховой, 7 | нет резерва
0339 | в районе ул. Агапкина, 12 | нет резерва
0341 | мкр. Московский, в районе ул. Агапкина, 18 | 225
0344 | ул. Вольная/Цветочная | нет резерва
0351 | в районе жилого дома по ул. Никифоровская, 40 | 340
0360 | ул. Победы | 361
0367 | мкр. Радужное | нет резерва
0379 | в районе жилого дома по ул. Мичуринская, 205 Г (№30 по ГП) | 305
0422 | в районе ул. Б.Федорова, 9 | 549.09
0425 | квартал ограниченный улицами Цветочной, Бабарыкина, Васильковой, Верстовского (мкр. Радужное) | нет резерва
0471 | пересечение ул. Бабарыкина и ул. Селезневская | 90.4
0488 | ул. Мичуринская, 191В | 355

## Резерв мощности РП
п.19 пп. "г" (абзац 7) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по распределительным пунктам 35/6 кВ
ПС 35/6 кВ | Адрес | Резерв мощности с учетом поданных заявок, заключенных договоров на технологическое присоединение и ранее выданных ТУ, кВт
1 | 2 | 4
№1 | ул. С Разина, 6 | нет резерва
№РП | Адрес | Резерв мощности с учетом поданных заявок, заключенных договоров на технологическое присоединение и ранее выданных ТУ, кВт
1 | 2 | 4
1 | Центральный рынок | нет резерва
2 | ул.Комсомольская, угол Железнодорожной | нет резерва
3 | ул.Пролетарская, угол Студенецкой | 136
4 | ул.Набережная, угол Лермонтовской | нет резерва
5 | ул.Буденного, угол Петропавловской | нет резерва
6 | ул.Пролетарская, 369 | нет резерва
7 | ул.Маяковского, угол Лысогорской | нет резерва
8 | ул.Советская, 167 | нет резерва
9 | ул.Володарского, угол Пензенской | нет резерва
10 | ул.Пионерская, 22 | нет резерва
11 | ул.Мичуринская, 183 | нет резерва
12 | ул.Рылеева-80, территория детской больницы | нет резерва
13 | ул.Новорубежная, КНС | 333
14 | ул. К. Маркса, 130 | 750.5
15 | Городской парк | 1213
17 | ул.Московская, 3 | 635
18 | ул.Советская, 202, в районе ПС №4 | нет резерва
19 | ул.Волжская, 71 | 2025
20 | ул.Астраханская, 169 | нет резерва
21 | ул.Заводская, 2А | нет резерва
22 | ул.Мичуринская, 112А | нет резерва
23 | ул.Магистральная, 17А | нет резерва
24 | ул.Гагарина, 59, ТВРЗ | 2351.5
25 | ул.Советская, 181 | нет резерва
26 | Летное училище | нет резерва
Примечание: резерв мощности рассчитан с учетом обеспечения 2-й категории надежности РП